повышениЕ квалификации

«Метрологическое обеспечение производства»

Длительность освоения: 102 уч.ч

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел 1. Введение в специализацию

Тема 1.1 Входной контроль

Тема 1.2 Метрологическое обеспечение (МО); определение, цели, задачи; специализация по направлениям деятельности; взаимосвязь с обеспечением единства измерений.

Раздел 2. Научно-технические основы метрологического обеспечения

Тема 2.1 Физические величины, их измерения, единицы величин

Тема 2.2 Средства, методы, методики измерений

Тема 2.3 Метрологические характеристики средств измерений, их исследование и оценивание

Тема 2.4 Эталоны, передача размеров единиц величин от эталонов рабочим средствам измерений, прослеживаемость

Тема 2.5 Погрешности измерений и оценивание их характеристик

Тема 2.6 Неопределенность измерений

Тема 2.7 Измерения при контроле и испытаниях

Раздел 3. Основные виды деятельности по метрологическому обеспечению

Тема 3.1 Испытания средств измерений

Тема 3.2 Поверка и калибровка средств измерений

Тема 3.3 Разработка, аттестация, применение методик измерений

Тема 3.4 Метрологическая экспертиза технической документации

Тема 3.5 Метрологический надзор в организации (на предприятии)

Тема 3.6 Метрологическая деятельность в современных концепциях качества, система менеджмента измерений

Тема 3.7 Метрология в нанотехнологии

Раздел 4. Правовая, нормативная и организационная основы метрологического обеспечения

Тема 4.1 Нормативное обеспечение МО, нормативно-правовые акты: ФЗ «О техническом регулировании», ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

Тема 4.2 Нормативные документы по обеспечению единства измерений

Тема 4.3 Метрологические службы, цели, задачи, организация деятельности

Тема 4.4 Техническая компетентность, аккредитация в области обеспечения единства измерений

Тема 4.5 Совершенствование МО на основе результатов анализа состояния измерений, контроля и испытаний

Тема 4.6 Федеральный государственный метрологический надзор и ответственность за нарушение метрологических требований

ОПИСАНИЕ КУРСА

По программе «Метрологическое обеспечение производства» повышают квалификацию главные метрологи предприятий (организаций), ответственные за обеспечение единства измерений, специалисты метрологических и других служб. Программа курса включает изучение научных, методических, организационных основ метрологического обеспечения. Особое внимание уделяется правовым вопросам; подробно рассматриваются положения законов РФ, основополагающих нормативных документов ГСИ, а также вопросы, связанные с аккредитацией.