повышениЕ квалификации

«Поверка и калибровка средств электрических измерений»

Длительность освоения: 102 уч.ч

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Введение в специализацию.

Раздел 1 (модуль 1). Основы обеспечения единства измерений.

Тема 1.1. Государственная система обеспечения единства измерений.

Тема 1.2. Метрологические основы поверки и калибровки средств электрических измерений.

Тема 1.3. Задачи метрологии в наноизмерениях.

Раздел 2 (модуль 2). Поверка и калибровка приборов прямого действия.

Тема 2.1. Поверка и калибровка амперметров, вольтметров, ваттметров и варметров.

Тема 2.2. Поверка и калибровка омметров.

Тема 2.3. Поверка и калибровка счётчиков электрической энергии.

Раздел 3 (модуль 3). Поверка и калибровка приборов сравнения.

Тема 3.1. Поверка и калибровка мостов постоянного тока.

Тема 3.2. Поверка и калибровка потенциометров постоянного тока.

Раздел 4 (модуль 4). Поверка и калибровка измерительных преобразователей и мер электрических величин.

Тема 4.1. Поверка и калибровка измерительных преобразователей электрических величин.

Тема 4.2. Поверка и калибровка мер электрических величин.

Раздел 5 (модуль 5). Поверка и калибровка цифровых измерительных приборов (ЦИП).

Тема 5.1. Принцип действия и особенности нормирования метрологических характеристик ЦИП.

Тема 5.2. Методика поверки и калибровки ЦИП.

ОПИСАНИЕ КУРСА

Учебная программа предусматривает изучение метрологических основ поверки и калибровки средств электрических измерений, а также методик поверки и калибровки средств электрических измерений.

Учебная программа нацелена на актуализацию знаний специалистов. В программе курса слушатели изучают метрологические основы поверки и калибровки средств электрических измерений, новые нормативные документы, современные средства поверки и калибровки, а также методы (методики) поверки и калибровки средств электрических измерений.