повышениЕ квалификации

«Поверка и калибровка средств физико-химических

и оптико-физических измерений состава и свойств веществ»

Длительность освоения: 108 уч.ч

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел 1. Основы обеспечения единства измерений

Раздел 2. Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-физических измерений состава и свойств веществ

2.1 Вискозиметры

2.2 Средства измерений влажности

2.3 Средства электрохимических измерений.

2.4 Средства оптико-физических методов анализа 2.5 Средства газоаналитических измерений.

2.6 Хроматографы.

2.7 Измерение плотности.

ОПИСАНИЕ КУРСА

Программа предусматривает изложение правовых и технических основ обеспечения единства измерений, принципов действия средств измерений, правил выполнения измерений, освоение нормативных документов, процедур и приемов поверки и калибровки физико-химических и оптико-физических средств измерений состава и свойств веществ.