повышениЕ квалификации

«Поверка и калибровка средств геометрических измерений»

Длительность освоения: 108 уч.ч

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Введение в специализацию

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 1.1. Законодательные основы обеспечения единства измерений. Поверка и калибровка средств измерений.

Тема 1.2. Нормативная основа поверки и калибровки средств измерений

Тема 1.3. Техническая и организационная основы поверки и калибровки средств измерений

Тема 1.4. Результат измерения. Понятие, характеристики, получение результата измерения.

РАЗДЕЛ 2. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАКЛАДНЫХ СРЕДСТВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Тема 2.1. Штангенприборы и их поверка

Тема 2.2. Поверка микрометрических приборов

Тема 2.3. Нутромеры и их поверка

Тема 2.4. Поверка измерительных головок

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ КАЛИБРОВ

Тема 3.1. Гладкие предельные калибры и их контроль

Тема 3.2. Контроль резьбовых калибров

Тема 3.3. Конусные калибры и их контроль

РАЗДЕЛ 4. ПОВЕРКА КОНЦЕВЫХ И ШТРИХОВЫХ МЕР ДЛИНЫ

Тема 4.1. Концевые меры длины и их поверка

Тема 4.2. Поверка штриховых мер длины

Тема 4.3. Щупы и их контроль

РАЗДЕЛ 5. ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УГЛОВ

Тема 5.1. Угловые меры и их поверка

Тема 5.2. Угольники и их поверка

Тема 5.3. Угломеры и их поверка

РАЗДЕЛ 6. СТАЦИОНАРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Тема 6.1. Поверка оптиметров

Тема 6.2. Контактные интерферометры и их поверка

Тема 6.3. Измерительные машины и их поверка

Тема 6.4. Микроскопы и их поверка

РАЗДЕЛ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В НАНОСТРУКТУРАХ

ОПИСАНИЕ КУРСА

Приводится классификация средств геометрических измерений, рассматриваются государственные поверочные схемы. Рассматриваются конструкции, метрологические характеристики и основы поверки приборов для измерения наружных и внутренних размеров (в том числе универсальных средств геометрических измерений), концевых и штриховых мер длины, контроль гладких и резьбовых калибров, угловых мер и приборов для измерения углов.