повышениЕ квалификации

«Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений

(средств измерений давления, температуры и расхода)»

Длительность освоения: 108 уч.ч

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Введение в специализацию и входной контроль

Раздел 1. Основные положения обеспечения единства измерений

1.1. Система единиц величин. Методы измерений теплотехнических величин

1.2. Характеристики точности измерений

1.3. Средства измерительной техники. Средства измерений, стандартные образцы, эталоны. Метрологические характеристики средств измерений

1.4. Нормативная и организационная основы обеспечения единства измерений

Раздел 2. Элементы средств теплотехнических измерений

Раздел 3. Поверка и калибровка средств измерений давления

3.1. Обеспечение единства измерений давления

3.2. Жидкостные мановакуумметры

3.3. Манометры с упругими чувствительными элементами

3.4. Грузопоршневые манометры

3.5. Измерительные преобразователи давления

3.6. Современные автоматические задатчики и калибраторы давления

Раздел 4. Поверка и калибровка средств измерений температуры

4.1. Обеспечение единства измерений температуры. Температурные шкалы

4.2. Термометры расширения

4.3. Термоэлектрические преобразователи

4.4. Термопреобразователи сопротивления

4.5. Аналоговые приборы прямого преобразования

4.6. Аналоговые приборы следящего уравновешивания

4.7 Цифровые приборы и измерительные преобразователи температуры

4.8. Теплосчетчики

4.9. Эталонное и поверочное оборудование для поверки и калибровки средств измерений температуры

Раздел 5. Поверка и калибровка средств измерений расхода

ОПИСАНИЕ КУРСА

Обучающиеся по данной специализации изучают вопросы поверки и калибровки средств измерений температуры, давления, расхода. В программу обучения входит изучение основ обеспечения единства измерений, а также принципов действия, устройства, метрологических характеристик и методов поверки и калибровки х средств измерений.